Valori limite di emissione in acque superficiali.

| Numero parametro | Sostanza / Parametro | Unità di misura | Limite di legge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 5.5 – 9.5 |
| 2 | Temperatura | °C |  |
| 3 | Colore |  | Non percettibile |
| 4 | Odore |  | Non molesto |
| 5 | Materiali grossolani |  | Assenti |
| 6 | Solidi sospesi totali | mg/l | <= 80 |
| 7 | BOD5 (come O2) | mg/l | <= 40 |
| 8 | COD (come O2) | mg/l | <= 160 |
| 9 | Alluminio | mg/l | <= 1 |
| 10 | Arsenico | mg/l | <= 0.5 |
| 11 | Bario | mg/l | <= 20 |
| 12 | Boro | mg/l | <= 2 |
| 13 | Cadmio | mg/l | <= 0.02 |
| 14 | Cromo totale | mg/l | <= 2 |
| 15 | Cromo VI | mg/l | <= 0.2 |
| 16 | Manganese | mg/l | <= 2 |
| 17 | Mercurio | mg/l | <= 0.005 |
| 18 | Ferro | mg/l | <= 2 |
| 19 | Nichel | mg/l | <= 2 |
| 20 | Piombo | mg/l | <= 0.2 |
| 21 | Rame | mg/l | <= 0.1 |
| 22 | Selenio | mg/l | <= 0.03 |
| 23 | Stagno | mg/l | <= 10 |
| 24 | Zinco | mg/l | <= 0.5 |
| 25 | Cianuri totali (come CN) | mg/l | <= 0.5 |
| 26 | Cloro attivo libero | mg/l | <= 0.2 |
| 27 | Solfuri (come S) | mg/l | <= 1 |
| 28 | Solfiti (come SO2) | mg/l | <= 1 |
| 29 | Solfati (come So3) | mg/l | <= 1000 |
| 30 | Cloruri | mg/l | <= 1200 |
| 31 | Fluoruri | mg/l | <= 6 |
| 32 | Fosforo totale (come P) | mg/l | <= 10 |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | <= 15 |
| 34 | Azoto nitroso (come N) | mg/l | <= 0.6 |
| 35 | Azoto nitrico (come N) | mg/l | <= 20 |