Criteri di valutazione del rischio.

- Il significato.

I rischi possono essere di diversa natura e coinvolgere diversi soggetti e entità.

Essi possono essere naturali o industriali; possono ancora essere convenzionali, specifici o rilevanti (grandi rischi).

L’oggetto dell’analisi del rischio è l’immediatezza e il danno che questo può produrre.

I rischi, infatti, possono riguardare le persone, l’ambiente e le macchine.

Essi possono, possono essere individuali o collettivi e possono riguardare l’interno o l’esterno del sistema (ambiente di lavoro che si sta considerando).

Quindi, in tale tipo di analisi e necessario porre l’attenzione al trinomio qualità-ambiente-sicurezza, da parte degli ingegneri come degli imprenditori e dei giuristi.

Il grande numero di campi di attività toccati da queste discipline, infatti, rendono la loro integrazione indispensabile al fine di garantire il successo di qualsiasi attività imprenditoriale.

L’individuazione di varie tipologie di rischio caratteristiche dei diversi settori tecnologici non è di facile realizzazione per la difficile reperibilità delle specifiche e particolareggiate caratteristiche dei più avanzati sistemi di produzione e lavorazione.

Per ciò che attiene ai grandi rischi, i settori industriali che hanno avuto una funzione trainante nell’analisi della sicurezza sono il settore nucleare, quello energetico e il settore chimico, i quali hanno portato alla realizzazione di misure di prevenzione universalmente adottate ed alla formazione di metodi di analisi del rischio.

L’importanza di questi settori e la rilevanza dei rischi tecnologici ad essi collegati, non devono far dimenticare il peso quegli elementi di rischio che in termini di entità, sono assai più frequenti essendo legati a settori tecnologici di ampia diffusione e all’uso di beni di consumo e di apparecchiature di largo uso.

La valutazione del rischio ha pertanto, come approccio primario, la definizione di differenti categorie di rischio e di diversi contesti produttivi potenzialmente interessati.

Risulta, cosi, di fondamentale importanza la delimitazione del problema da analizzare allo scopo di fissare metodi di indagine, competenze richieste, contesti ed esperienze di riferimento.

Esempi di delimitazioni d’analisi possono essere:

- rischio connesso all’ubicazione dell’insediamento;

- individuazione degli elementi potenzialmente pericolosi;

- esame dell’affidabilità dell’impianto e della frequenza stimata di accadimento di incidenti;

- analisi e valutazione delle conseguenze dell’evento.

Determinato il valore del rischio è, poi, possibile confrontarlo con i limiti di accettabilità del rischio stesso da fissare, sia in termini individuali sia in quelli sociali, al fine di valutare gli interventi da attuare per una sua riduzione.

E’ bene specificare che la determinazione dell’accettabilità è condizionata dall’entità degli interventi a realizzare al fine di ridurre la probabilità dell’evento, ovvero per diminuire il valore della magnitudo delle conseguenze.

- I principi.

La valutazione del rischio, così come prevista dal D.L. 626/’94, va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative ed operative, che devono che devono essere attuate per ottenere una stime del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione alla programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.L. 626/’94 (Misure di tutela).

La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;

- l’individuazione dei conseguenti potenziali di rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi perla sicurezza che la salute;

- la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse di prevenzione individuale.

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

    - assenza di rischio di esposizione, ovvero non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni;

    - presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa; in questo caso la situazione dovrà essere mantenuta sotto controllo periodico;

    - presenza di rischio di esposizione, caso in cui si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dall’art. 3 del D.L. 626/’94.

Per quanto detto, appare necessario che l’espletamento dell’intervento finalizzato alla valutazione del rischio  si condotto secondo linee guida  che devono prevedere precisi criteri procedurali, tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono i criteri di valutazione del rischio.

A riguardo questa linea guida prevede:

- una preliminare e, per quanto possibile, approfondita rassegna dei rischi lavorativi;

- la indicazioni per lo svolgimento uniforme delle tre fasi operative, che costituiscono il processo di valutazione del rischio.

Sulla scorta di queste indicazioni il datore di lavoro, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente e la consultazione del rappresentante sulla sicurezza, provvederà allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e quindi di compilazione del documento sulla sicurezza come previsto dal D.L. 626/’94.

Tale documento deve comprendere:

  - una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata nei vari ambienti o posti di lavoro dell’impresa, comprendente i criteri adottati per la sua definizione;

  - la descrizione delle misure di prevenzione e protezione attuate, in coerenza con i risultati della valutazione di rischio;

  - il programma di interventi integrati di prevenzione e protezione, ove necessari, che si intendono eventualmente attuare al fine di completare e ottimizzare la tutela della sicurezza e della salute.

- Il significante.

I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

  - Rischi per la sicurezza di natura infortunistica dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose e minaccia d’incendi ed esplosioni;

  - Rischi per la salute di natura igienico ambientale causati da: agenti chimici, agenti fisici e agenti biologici;

  - Rischi per la sicurezza e la salute provocati da: fattori di tipo trasversale quali l’organizzazione del lavoro, fattori psicologici ed ergonomici oltre che a condizione di lavoro difficili.

I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, dove i danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle misure di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro, le macchine e le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro, ecc.

Lo studio delle cause dei relativi interventi di prevenzione e protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-meccanico tra uomo e struttura, macchina, impianto sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

Di seguito si riportano una serie di esempi di rischi per la sicurezza.

Rischi a carattere strutturale dell’ambiente di lavoro:

    - altezza, superficie e volume;

    - illuminazione;

    - viabilità e movimentazione carichi;

    - solai,botole e locali sotterranei;

    - uscite.

Rischio a carattere di sicurezza su macchine e apparecchiature:

    - organi di avviamento, trasmissione,lavoro e comando;

    - mancata certificazione CE o conformità alle “direttive macchine” nazionali ed europee

    - apparecchi di sollevamento, ascensori e montacarichi;

    - apparecchi a pressione;

    - accesso a vasche piscine e serbatoi.

Rischio da manipolazione di sostanze pericolose:

    - sostanze infiammabili;

    - sostanze corrosive;

    - sostanze comburenti;

    - sostanze esplosive

Rischio a carattere di sicurezza elettrica:

    - idoneità di progetto e d’uso;

    - ubicazione in ambienti ad alto rischio incendio, allagamento, ecc.

Rischio da incendio e/o esplosione:

    - presenza di materiali infiammabili;

    - presenza di armadi di conservazione e depositi di materiale infiammabile;

    - carenza di sistemi antincendio segnaletica di sicurezza.

I rischi per la salute o rischi igienico-sanitari, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto alle operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nelle non idonee condizioni igienico-sanitari dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e delle apparecchiature) e da modalità operative.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e di protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio-ambientale tra uomo e ambiente di lavoro.

Di seguito si riportano una serie di esempi di rischi per la salute.

Rischi derivanti da agenti chimici, ovvero rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche tossiche o nocive in relazione ad ingestione, contatto cutaneo e inalazione per presenza di inquinanti aereodispersi.

Rischi derivanti da agenti fisici, ovvero rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l’organismo umano quali ad esempio:

    - rumore;

    - vibrazioni;

    - radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, ecc.);

    - microclima (carenze nella climatizzazionedell’ambiente);

    - illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale);

    - radiazioni ionizzanti.

Rischi derivanti da agenti biologici, ovvero rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni, culture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione, trattamento o manipolazione.

Occasioni di contaminazione possono essere:

    - sperimentazione in vitro;

    - culture cellulari;

    - lavorazione con campioni biologici infetti;

    - lavorazione con DNA ricombinante;

    - sperimentazione in vitro.

I rischi per la sicurezza e la salute sono individuabili all’interno delle complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito.

Il rapporto è peraltro immerso in quadro di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.

La coerenza di tale quadro può essere analizzata all’interno i possibili trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute.

Tali rischi sono essenzialmente dovuti a:

Fattori relativi all’organizzazione del lavoro :

    - processi di lavoro usuranti;

    - insufficienza dei piani e programmi di controllo e monitoraggio;

    - scarsa manutenzione degli impianti;

    - inadeguate procedure di emergenza e antincendio;

    - movimentazione carichi.

Fattori psicologici:

    - intensità, monotonia, solitudine ripetitività del lavoro;

    - complessità delle mansioni e carenza di controllo;

    - scarsa reattività a condizioni di emergenza.

Fattori ergonomici:

    - sistemi di sicurezza e informazioni;

    - capacità del personale;

    - ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;

    - carenze motivazionali alle esigenze di sicurezza.

Fattori derivanti da condizioni di lavoro difficili:

    - lavoro con animali;

    - lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;

    - condizione climatiche esasperate;

    - lavoro in acqua: in superficie o in immersione.

- Le procedure.

L’intervento operativo finalizzato alla valutazione del rischio deve seguire linee guida che, come già detto, devono portare alla identificazione delle sorgenti di rischio, alla individuazione dei potenziali rischi di esposizione, in relazione alle modalità operative seguite, ed, infine, alla stima dei rischi di esposizione.

E’ bene tener conto, nell’espletamento del processo di valutazione, per ogni comparto, dei rischi tipici di categoria desunti dalla documentazione tecnica.

Identificazione delle sorgenti di rischio.

Tale fase viene eseguita attraverso una breve, ma accurata descrizione del ciclo lavorativo che viene condotto nell’ambiente di lavoro preso in esame.

A supporto della descrizione dell’attività lavorativa, dovranno essere riportate:

- la finalità della lavorazione, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, impianti e apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiagate, prodotte ed intermedi;

- operazione di pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti;

- ambiente di lavoro operativo (reparto, laboratorio, studio);

- le caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, ecc.);

- il numero degli operai addetti alle lavorazioni e operazioni svolte in quell’ambiente di lavoro);

- informazione sanitaria;

- presenza di movimentazione di carichi.

La descrizione del ciclo lavorativo permetterà di avere una visione d’insieme delle lavorazioni e delle operazioni svolte nell’ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza di poter eseguire un esame analitico per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la sicurezza e  la salute del personale.

Si fa notare che in questo studio tutte le informazioni sopra elencate, relative agli aspetti tecnici e produttivi dell’impianto e al personale, sono presenti nella prima parte e nel primo capitolo della seconda.

Al termine di questa fase dovranno essere identificate ed evidenziate le sorgenti di rischio potenziali ed oggettivi, siano essi di tipo infortunistico che igienico-ambientale.

Identificazione dei rischi di esposizione.

L’individuazione dei rischi di esposizione è una operazione che deve portare a definire se la presenza nel ciclo lavorativo di sorgenti di rischio e di pericolo, identificate nella fase precedente, possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la tutela della salute nelle lavorazioni prese in esame.

Al riguardo si dovranno esaminare:

- le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (es. manuala, automatica, strumentale);

- l’entità della lavorazione in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali nell’arco della giornata lavorativa;

- l’organizzazione del l’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro; contemporanea presenza di altre lavorazioni;

- la presenza di misure di sicurezza e di sistemi di prevenzione e protezione in conformità alle norme di buona tecnica;

- la documentazione e la certificazione esistenti agli atti dell’azienda.

Si sottolinea il concetto che  vanno individuati i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impianti, sostanze chimiche, ecc.) quanto i potenziali rischi residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, delle caratteristiche delle esposizioni, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti (schermatura, isolamento, segnaletica di pericolo) nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

In conclusione si deve individuare ogni rischio di esposizione per il quale non sia possibile una una gestione controllata: rischi residui.

Stima dei rischi di esposizione.

La stima del rischio di esposizione ai fattori di rischio residui può essere eseguita attraverso:

- una verifica del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento;

- una verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame oggettivo delle entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l’entità dell’esposizione, in analogia di condizione di esposizione similari raccolti nello stesso settore operativo;

- una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazione esistenti agli atti dell’azienda;

- una vera e propria misura dei parametri di rischi che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso confronto con indici di riferimento.

Al termine di questa fase di stima del rischio di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si potrà procedere alla definizione del programma di prevenzione integrata (tecnica, organizzativa e procedurale), secondo le proprietà indicate dall’articolo 3 del D.L. 626/’94 e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o il deterioramento dell’ambiente esterno.