Piccola rassegna di rischi normati,

(eventualmente presenti in un impianto di depurazione).

- Chimica.

Il D.L. 277/’91 rappresenta un riferimento normativo sui rischi chimici da piombo ed amianto.

I rischi chimici, ai quali si aggiunge anche il rumore, sono trattati in modo pressoché analogo ed ampliando il concetto di rischio chimico e fisico trattando in senso generico gli agenti chimici, fisici e biologici.

L’Art. 4 è dedicato alle misure generali di tutela:

- valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro;

- limitazione dell’agente;

- limitazione del numero di lavoratori esposti;

- misurazione dell’agente con modalità specifiche per ciascun agente;

- misure in caso di superamento dei limiti;

- misure di prevenzione;

- uso di segnali;

- misure di protezione e protezione individuale da adottare come rimedio estremo;

- misure d’emergenza;

- misure igieniche;

- informazione e formazione;

- attuazione del controllo sanitario preventivo e periodico;

- tenuta ed aggiornamento di registri indicanti i livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori a rischio e di cartelle sanitarie e di rischio;

- accesso dei lavoratori ai risultati delle misure;

- accesso di ogni lavoratore ai propri controlli sanitari;

- accesso dei lavoratori ad informazioni adeguate sui pericoli;

- notifica alle autorità competenti delle attività che comportano l’esposizione.

Il Capo II della Legge è dedicati alla protezione contro i rischi connessi all’esposizione al piombo metallico ed i suoi composti.

Il Capo III è dedicato alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione d’amianto.

La Legge fornisce in entrambe i capitoli la metodologia e i criteri quantitativi per la corretta ed avanzata valutazione del rischio chimico.

- Rumore.

Al fine di tutelare dell’uomo che lavora o vive nelle vicinanze di macchinari o installazioni industriali, sono state emanate leggi, chiaramente ispirate alle norme ISO-R 1996 edISO-R 1999, attraverso le quali sono stabiliti i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente estero.

In tali norme, per adeguarsi alle caratteristiche di sensibilità dell’orecchio umano, le grandezze acustiche sono espresse in scala logaritmica.

Il campo sonoro che si determina nello spazio circostante una sorgente è misurato attraverso il livello di pressione acustica.

Tale livello di pressione può essere globale, o riferito alle singole bande di frequenza costituenti lo spettro dell’udibile, oppure ponderato con riferimento allo spettro di sensibilità dell’orecchio umano.

Il parametro fisico adottato per la misura del rumore è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato, definito come il livello del rumore continuo stazionario che, in un dato punto in osservazione, erogherebbe una quantità di energia sonora pari a quella effettivamente erogata dal rumore fluttuante nello stesso intervallo di tempo.

Il livello di rumore residuo è il livello equivalente di pressione sonora, ponderato anche in assenza dalla specifica sorgente ritenuta disturbante.

Il livello differenziale del rumore è la differenza  tra il livello sonoro equivalente del rumore ambientale misurato in presenza della sorgente disturbante e quello del rumore residuo.

Tali definizioni sono state richiamate poiché tutte le valutazioni e le prescrizioni previste dalla norma sono fatte con riferimento al livello sonoro equivalente in dB.

Per quanto riguarda l’ambiente esterno, viene seguito il criterio di massimo limite di esposizione, distinguendo sei classi d’uso del territorio:

I.          aree particolarmente protette;

- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;

III.       aree di tipo misto;

- aree di intensa attività umana;

- aree prevalentemente industriali;

- aree esclusivamente industriali;

( per ciascuna di queste categorie sono specificati i livelli limite di esposizione sonora).

Per quanto riguarda il rumore ammissibile nell’ambiente abitativo,vale a dire all’interno di un ambiente confinato destinato alla presenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, viene seguito il criterio del limite del massimo livello differenziabile di rumore.

Il valore limite ammissibile per tale differenza viene fissato in 5 dB per il periodo diurno ed in 3 dB in quello notturno.

Le misure vanno effettuate all’interno degli ambienti abitativi con finestre aperte e ad un metro da esse.

Tale criterio si applica nella gamma di livelli compresi tra un limite inferiore (35 dB diurni e 25 dB notturni) ed un limite di tetto ( 65 dB diurni e 45 dB notturni) oltre il quale il criterio non viene applicato.

Le domande per il rilascio della concessione edilizia relativa ai nuovi impianti industriali, devono essere corredate da idonea documentazione di impatto acustico.

- Incendi.

Gli incendi sono eventi calamitosi da sempre presenti nella vita dell’uomo e negli ambienti in cui l’uomo svolge le sue attività.

La cultura di prevenzione che ne è derivata, ha cercato di trovare gli accorgimenti in dispensabili per ridurre i rischi di incendio.

Il progresso tecnologico, in grado di fornire sistemi di sicurezza sempre più affidabili ed efficienti, nonché l’evoluzione continua delle normative antincendio, hanno consentito una drastica riduzione degli incendi nelle attività soggette alla prevenzione.

Mediante il D.P.R. 37/’98, vengono modificate le procedure riguardanti la prevenzione incendi, ribadendo il principio secondo cui, le visite dei VV.FF., devono essere supportate da “certificazioni di conformità” redatte da professionisti abilitati per conto dei titolari delle attività.

Tale principio è lo stesso richiamato sia dall’art. 18 del D.P.R. 577/’82, che dall’art. 1 della Legge 818/’84.

All’atto della costruzione, della modifica o dell’adeguamento di un edificio, di un impianto o di un manufatto, soggetti al controllo dei VV.FF. ai sensi del D.M. 16/02/1982 (concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi), occorre sottoporre il relativo progetto all’esame dei VV.FF.

In le fase, il progettista deve concordare con il funzionario dei VV.FF., tutte le misure di sicurezza antincendio pertinenti con il tipo di attività, evidenziando tutti gli elementi atti ad individuare i rischi di incendio nonché le misure per porvi rimedio.

Ottenuta l’approvazione del progetto e terminati i lavori di costruzione e adeguamento, occorre passare di richiesta del “Cpi” (Certificato prevenzione incendi).

In tale fase è opportuno approntare tutte le documentazioni ( certificato di conformità, certificato dei materiali soggetti ad omologazione, dichiarazioni di verifica, collaudo, collaudo ed efficienza dei macchinari) da consegnare al funzionario dei VV.FF. prima o durante il sopralluogo di controllo.

Ottenuto il Cpi, è indispensabile mantenere gli impianti ed i sistemi di sicurezza in perfetta efficienza mediante opportuni interventi di manutenzione che devono essere indicati negli appositi registri.

Nell’ottica del mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e del costante rispetto delle norme, si può inquadrare il rinnovo del Cpi.

Prima della scadenza del Cpi, occorre produrre al Comando dei VV.FF. una dichiarazione di “nulla mutato”, con allegate le documentazioni tecniche predisposte dai professionisti, attestanti il rispetto delle norme di sicurezza.

- Macchine.

La sicurezza tratta i sistemi socio-tecnici, ovvero sistemi nei quali è prevista un’interazione uomo-macchina; in particolare mira a rendere tale interazione efficace, riducendo i rischi dell’operatore.

Qualunque lavorazione richiede, in generale, un addetto che interagisca, per tempi più o meno lunghi, con una macchina: l’operatore lavorerà in condizioni di sicurezza se la distanza di lavoro dalla macchina è sufficiente e se risulta impedito il contatto fra l’operatore e le zone pericolose del dispositivo.

La macchina, risulta più sicura, in relazione alle dotazioni tecniche preposte ad impedire un eventuale contatto.

Tutti gli organi della macchina che possono generare una eventuale condizione di pericolo devono risultare protetto, sia durante il normale funzionamento, sia in caso di anomalia.

Evidentemente, non è possibile garantire che una macchina risulti sicura qualora venga utilizzata da un non addetto ai lavori, o venga impiegata per operazioni e lavorazioni per cui non è stata costruita, o ancora venga impiegata in modo non conforme alle prescrizioni del costruttore, o azionata in condizioni di manutenzione insufficiente; in tutti questi casi la probabilità che si verifichino incidenti aumenta.

Se il rischio è invece alto, a causa della gravità delle conseguenze che comporta o dell’elevata frequenza di accadimento, si richiede, si richiede la assoluta inaccessibilità all’elemento pericoloso; in altri casi, invece può essere sufficiente predisporre un sistema di blocco immediato in caso di pericolo.

In generale occorre impedire fisicamente l’accesso alle zone pericolose e, quando non sia possibile, occorre prevedere un sistema di blocco di emergenza ad azione immediata.

Il buon funzionamento dei dispositivi impiegati è anche funzione dell’abilita e dell’addestramento degli operatori.

E’ pertanto fondamentale assicurarsi che, oltre a disporre di macchine affidabili e sicure, queste vengano manovrate e mantenute da personale in possesso di una perfetta conoscenza delle tecniche di lavoro sicuro.

Altro fattore da tenere in considerazione è l’ambiente in cui si opera: la disposizione delle macchine;

lo spazio a disposizione; il flusso di lavoro; il livello di illuminazione; di rumore ed il livello di igiene ambientale in genere; rappresentano parametri da tenere in considerazione nella valutazione del livello di rischio associato ad un assegnata condizione lavorativa.

La Direttiva Macchine (direttiva 89/392/CEE) stabilisce i requisiti essenziali delle macchine ai fini della sicurezza e della tutela della salute; essa si applica anche ai componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato (Art. 1).

Per attestare la conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza alle disposizioni della direttiva, il fabbricante deve redigere, per ciascuna macchina o per ciascun componente di sicurezza, una dichiarazione CE di conformità (Art. 8).

Sulla base di tale dichiarazione, il fabbricante può poi apporre, su ciascuno dei prodotti del tipo certificato, una marcatura rispondente agli standard fissati dalla norma, ed attestante la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza previsti.

Le macchine, Art. 3 della direttiva, devono rispondere ai requisiti essenziali della sicurezza, riportati all’Allegato I.

L’Allegato I della direttiva macchine costituisce il nucleo fondamentale della norma relativamente al profilo tecnico, ai fini dell’assicurazione e delle condizioni di sicurezza.

Esso infatti contiene l’elencazione e la descrizione estesa dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza.

Innanzi tutto, vengono poste osservazioni preliminari, fra le quali la seguente: i requisiti essenziali di sicurezza e salute sono inderogabili; tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obbiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti.

In questo caso e nella misura del possibile, la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi.

L’Allegato I si compone di sei capitoli relativi a:

- Requisiti essenziali di sicurezza e salute;

- Requisiti essenziali di sicurezza e salute per talune categorie di macchine;

- Requisiti essenziali di sicurezza e salute  per ovviare a rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine;

- Requisiti essenziali di salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad un’operazione di sollevamento;

- Requisiti essenziali di sicurezza e salute per macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei;

- Requisiti essenziali di sicurezza e salute per evitare i rischi particolari connessi al sollevamento o allo spostamento delle persone.

Gli Art. 8 e 9 indicano le modalità relative alla procedura di certificazione.

Il fabbricante deve redigere per ciascuna macchina o per ciascun componente la sicurezza fabbricati, una dichiarazione CE di conformità.

Tale certificazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- nome ed indirizzo del fabbricante;

- descrizione della macchina;

- tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme;

- nome ed indirizzo dell’organismo notificato e il numero di certificazione;

- nome ed indirizzo dell’organismo notificato cui è trasmesso il fascicolo;

- nome ed indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica;

- il riferimento alle norme e specificazioni tecniche applicate;

- identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante.

La dichiarazione CE dei componenti di sicurezza è analoga a quella già descritta.

Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità il fabbricante deve accertarsi di avere a disposizione nei locali dell’azienda la seguente documentazione:

- un fascicolo tecnico della costruzione composto da: disegni descrittivi e schemi di circuiti di comando e controllo; disegni di dettaglio; prove e note di calcolo; elenco requisiti di progetto e soluzioni di protezione adottate; certificazioni, relazioni tecniche e risultati di prove; fascicolo d’uso della macchina;

- disposizioni interne applicate al mantenimento della conformità.

Tale documentazione deve essere poi mantenuta a disposizione per almeno dieci anni.

La procedura di certificazione risulta valida quando la macchina non richieda attenzioni particolari; tali macchine sono quelle specificate in Allegato IV alla norma.

- Nuovi impianti.

Nel caso di impianti installati in un ambiente di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare i seguenti provvedimenti legislativi:

  - D.P.R. 547/’55 sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

  - D.P.R. 303/’56 sulle norme di igiene che devono essere rispettate sui luoghi di lavoro;

  - D.L. 626/’94 sulle direttive atte alla promozione e al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro;

  - D.L. 242/’96 che integra e modifica la precedente.

Inoltre, naturalmente, deve fare in modo che vengano rispettate tutte le disposizioni legislative e normative attuabili per quel particolare impianto, al fine che esso sia costruito a regola d’arte e non presenti pericolo per il lavoratore.

A tal proposito occorre far riferimento alla Legge 46/’90.

- Impianti in pressione.

Per l’esercizio di impianti in pressione, valgono i discorsi generali fatti in precedenza.

Occorre nel caso specifico far riferimento alle normative seguenti:

- R.D. 824/’27;

- D.P.R. 547/’55 (Art. 241);

- Legge 47/’85 (Art. 26);

- Direttiva sulle attrezzature a pressione 97/’23 CE.

- Ponteggi mobili, scale e traballetti.

Le leggi attualmente in vigore che regolano l’idoneità delle scale in uso in un qualsiasi ambito lavorativo sono:

    - D.P.R. 547/’55 (Art. 18, 19, 20, 21);

    - D.P.R. 164/’56 (Art. 8);

    - D.P.R. 323/’58 (Art.3);

    - E.N. 131 1-2 (solo in bozza, non ancora recepita dallo Stato italiano).

Le analoghe norme che regolano l’idoneità di ponteggi mobili e traballetti sono:

    - D.P.R. 164/’56 (Art. 52);

    - H.D. 1004 (solo in bozza di pari efficacia con la normativa di legge italiana).

Le scale, i traballetti ed i ponteggi mobili non rientrano nella definizione di macchine; pertanto non esistono scale, traballetti o ponteggi a norme CE.

Attualmente gli unici riferimenti normativi che possono garantire la sicurezza di tali attrezzature sono:

per le scale: D.P.R. 547/’55 e le norme europee UNI E.N. 131 1-P;

per i traballetti: D.P.R. 164/’56 e le norme europee H.D. 1004.

Le norme europee sopra citate sono ancora in fase di completamento.

Lo Stato italiano non ha attualmente recepito tali norme, mentre una loro bozza è stata recepita dall’UNI.

Le normative europee E.N. 131 1-2 (scale) ed H.D. 1004 (ponteggi mobili e traballetti) sono ad oggi in Italia puramente facoltative.

Comunque un recente decreto, pubblicato sulla G.U. num. 102 del 5/5/’98, prevede che i costruttori costruiscano prodotti basandosi a propria discrezione sia sulla norma italiana D.P.R. 164/’56 sia su quella europea H.D.1004, dando ad entrambe pari valore.

A tutte queste norme si è di recente sovrapposto il decreto del 23/3/’00 sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all’ impiego di scale portatili.

Per effetto di tale decreto, ad oggi, i produttori possono produrre scale in base alle norme E.N. 131 e

sottoposte, pertanto, alle prove di collaudo in essa descritte a garanzia di un più elevato standard di sicurezza.