Capitolato originario delle caratteristiche dei reflui in entrata in impianto alla sua realizzazione nel 1984.

Tab. A – Valori limite di ingresso all’impianto.

| Per tutti i parametri non definiti, valgono, quale limite, i valori di cui alla Tab. C della legge 319/76 Caratteristica | Unità di misura | Chimico-fisico | Biologico |
| --- | --- | --- | --- |
| Portata media | mc/h | 1200 | 900 |
| Portata di punta | mc/h | 1450 | 1080 |
| pH |  | 1.2 – 1.5 | 6 – 8 |
| H2S04 libero (come SO4 - -) | mg/l | 1500 |  |
| COD | mg/l |  | 1000 |
| BOD5 | mg/l |  | 400 |
| Solfiti (come SO3 - -) | mg/l | 50 | 80 |
| Cloruri (Cl -) | mg/l | 1500 |  |
| Floruri (F -) | mg/l | 320 |  |
| Fosfati ( P ) | mg/l | 70 |  |
| Fe | mg/l | 30 |  |
| Mn | mg/l | 30 |  |
| Fe+Mn max | mg/l | 30 |  |
| As | mg/l | 5 |  |
| Cd | mg/l | 5 |  |
| Cu | mg/l | 2 |  |
| Hg | mg/l | 1 |  |
| Pb | mg/l | 1 |  |
| Se | mg/l | 0.2 |  |
| Zn | mg/l | 300 |  |
| Al | mg/l | 30 |  |
| Solidi sospesi | mg/l | 150 |  |
| Solidi sedimentabili | cc/l |  | 3 |
| Residuo a 150°C | g/l |  | 2 |
| Residuo parte organica | g/l |  | 1.50 |
| Residuo parte inorganica | g/l |  | 0.50 |
| Colore | ppm |  | 1000 |
| Temperatura | °C |  | 30 – 50 |